- PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS

  - Références

    - À moins d'indication contraire, tous les travaux seront exécutés conformément à l'édition en vigueur du « Code de construction du Québec - Chapitre 1 ».

    - De plus, les travaux seront effectués conformément à tout autre code ou toute autre norme ayant juridiction, selon l'édition en vigueur, incluant notamment, mais sans s’y limiter :

      - ASTM A126, Specification for Grey Iron Castings for Valves, Flanges and Pipe Fittings.

      - ASTM A216 / 216, Specification for Steel Castings, Carbon, Suitable for Fusion Welding for High-Temperature Service.

      - ASTM A278, Specification for Grey Iron Castings for Pressure - Containing Parts for Temperatures up to 345C.

      - ASTM A351 / A351, Specification for Steel Castings, Austenitic, for High-Temperature Service.

      - ASTM B62, Specification for Composition Bronze or Ounce Metal Castings.

      - ASTM A47M, Specification for Ferritic Malleable Iron Castings.

      - ASTM A53, Specification for Pipe, Steel, Black, and Hot-Dipped, Zinc Coated, Welded and Seamless.

      - ANSI / ASME B16.1, Cast Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings, Class 25, 125, 250 and 800.

      - ANSI / ASME B16.25, Butt welding Ends.

      - ANSI / ASME B16.3, Malleable-Iron Threaded Fittings, Classes 150 and 300.

      - ANSI / ASME B16.5, Pipe Flanges and Flanged Fittings.

      - ANSI / ASME B16.9, Factory-Made Wrought Steel Butt welding Fittings.

      - ANSI B18.2.1, Square and Hex Bolts and Screws.

      - ANSI/ASME B18.2.2, Square and Hex Nuts.

  - Dessins d’atelier et fiches techniques

    - Données produit :

      - Soumettre les dessins d’atelier et les fiches techniques conformément aux prescriptions

  - Fiches d’entretien

    - Fournir les fiches d'entretien requises et les incorporer au « Manuel d'exploitation et d'entretien ».

    - Les fiches d'entretien doivent comprendre ou indiquer ce qui suit :

      - Une description des appareils, y compris le nom du fabricant, le type, le modèle, l'année de fabrication et la puissance, le débit ou la contenance;

      - Les détails pertinents relatifs à l'exploitation, à l'entretien et à la maintenance;

      - Une liste des pièces de rechange recommandées;

- PARTIE 2 – PRODUITS

  - Raccord flexibles (métal)

    - Tuyau interne : tuyau souple en acier inoxydable ondulé.

    - Gaine extérieur constitué d'un treillis en acier inoxydable.

    - Diamètre et type des éléments d'extrémité : selon les indications des dessins.

    - Pression de service maximale : 1034 kPa (150 psi).

    - Température de service maximale : 93°C (200°F).

    - Produits acceptables :

      - DN 2 et moins : Flo Fab séries ST.

      - DN 2-1/2 et plus : Flo Fab séries SM.

  - Ancrages et guides de tuyauterie

    - Ancrages.

      - Selon les indications.

      - Béton et armatures : selon les prescriptions.

    - Guides de tuyauterie.

      - Fournis par le fabricant de la tuyauterie.

      - Convenant à l'épaisseur de calorifuge utilisé sur la tuyauterie.

      - Conçus pour conserver l'intégrité du pare-vapeur et du chemisage de la tuyauterie.

    - Produits acceptables : Flo Fab séries PG.

- PARTIE 3 – EXÉCUTION

  - Installation

    - Installer les joints de dilatation par mise en tension à froid.  Consigner les valeurs de mise en tension.

    - Installer les raccords flexibles et les joints de dilatation conformément aux instructions du fabricant.

    - Une fois installé, le raccord flexible pourra absorber un déplacement latéral de 150 mm (5.9’’).  Le ratio entre la longueur du tube flexible et le diamètre du raccord doit être de 6 au minimum.  La longueur du tube ne doit pas dépasser 600mm (23-5/8’’).

Fin de section