PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1	Généralités

.1	La présente section comprend les sections 15302 à 15375 inclusivement.

.2	L'entrepreneur qui soumissionne sur les travaux de la section 15300 doit inclure les travaux de la section 15010 et des parties de la section 15190 applicables aux travaux de la présente section.

.3	Les feuilles de plan EA-1/ ?? à EA-?/ ?? inclusivement font partie de la présente section.

1.2	Normes de références

.1	Tous les travaux décrits dans la présente section doivent être conformes aux dernières éditions en vigueur des codes et normes suivants :

.1	Code national du bâtiment.

.2	Normes de la National Fire Protection Association :

NFPA 10

NFPA 13

NFPA 14

NFPA 20

NFPA 24

.3	Service d'incendie de la ville concernée par le projet.

.4	Régie du bâtiment.

1.3 	Produits acceptables

.1	Tel que décrit dans les prescriptions générales, aucun substitut de marques autres que celles spécifiées aux plans et au devis ne pourra être soumis comme produit équivalent lors de l'approbation des dessins d'atelier.

.2	Dans le cas où il y a seulement une marque de produit de spécifié avec la mention «ou équivalent approuvé», d'autres marques équivalentes pourront être soumises pour approbation, en autant quelles rencontrent les prescriptions décrites au présent devis.

1.4	Approbation des équipements

.1	Sauf indication contraire, tous les équipements à installer sur les réseaux de protection-incendie doivent porter le sceau ULC «Underwriters Laboratories of Canada».

.2	Les équipements portant le sceau UL seront acceptés seulement lorsqu'il n'existe aucun équipement de ce type approuvé ULC.

1.5	Description des travaux

.1	Les travaux de la présente section comprennent le matériel, la main-d'oeuvre, le travail, les outils et tout ce qui est nécessaire pour exécuter les travaux de protection-incendie. Ces travaux consistent entre autres et sans nécessairement s'y limiter à :

.1	Fournir et installer les réseaux de gicleurs automatiques à l'eau et/ou à l'air, selon les indications sur les plans, à partir d'un mètre à l'extérieur du bâtiment.

.2	Fournir et installer un réseau de canalisation d'incendie à partir de l'entrée d'eau des gicleurs automatiques.

.3	Faire les calculs hydrauliques de l'installation.

.4	Faire un essai d'écoulement d'eau du réseau d'aqueduc municipal.

.5	Fournir et installer une pompe à incendie avec panneau de commande.

.6	Fournir et installer les extincteurs portatifs.

.7	Faire les travaux d'identification applicables à la section 15300 et décrits à la section 15190.

.8	Faire les travaux de démolition indiqués aux plans.

Fin de section