PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1	Généralités

.1	La présente section comprend les sections 15412 à 15480 inclusivement.

.2	L'entrepreneur qui soumissionne sur les travaux de la section 15400 doit inclure les travaux de la section 15010 et des parties des sections 15190, 15260 et 15280 applicables aux travaux de la présente section.

.3	Les feuilles de plan P-1/?? à P-?/?? inclusivement font partie de la présente section.

.4	Se conformer également aux généralités émises dans le devis de l’architecte.

1.2	Normes et références

.1	Tous les travaux faisant partie de la section 15400 doivent être conformes aux dernières éditions en vigueur des codes et normes suivants :

-	Code de construction du Québec;

-	Code national de plomberie;

-	Loi et règlement sur l'économie de l'énergie dans les nouveaux bâtiments;

-	Règlement sur les appareils sous pression;

-	La norme NFPA 10;

-	Le service d'incendie de la municipalité concernée par le projet.

1.3	Produits acceptables

.1	Tel que décrit dans les prescriptions générales, aucun substitut de marques autres que celles spécifiées aux plans et au devis ne pourra être soumis comme produit équivalent lors de l'approbation des dessins d'atelier.

.2	Dans le cas où il y a seulement une marque de produit de spécifié avec la mention «ou équivalent approuvé», d'autres marques équivalentes pourront être soumises pour approbation, en autant quelles rencontrent les prescriptions décrites au présent devis.

1.4	Description des travaux

.1	Les travaux de la présente section comprennent le matériel, la main-d'oeuvre, le travail, les outils et tout ce qui est nécessaire pour exécuter les travaux de plomberie. Ces travaux consistent entre autres et sans nécessairement s'y limiter à :

.1	Fournir et installer un réseau complet d'eau froide et d'eau chaude domestique avec réserve à partir d'un mètre (3'-0") à l'extérieur du mur de fondation.

.2	Fournir et installer un réseau complet de drainage sanitaire et pluvial jusqu'à un mètre (3'-0") à l'extérieur du mur de fondation.

.3	Fournir et installer tous les appareils de plomberie montrés aux plans et décrits au devis.

.4	Faire les travaux d'isolation thermique applicables à la section 15400 et décrits aux sections 15260 et 15280.

.5	Faire les travaux d'identification applicables à la section 15400 et décrits à la section 15190.

.6	Faire le raccordement des équipements fournis par d'autres.

.7	Fournir et installer tous les extincteurs portatifs montrés aux plans et décrits dans la légende de mécanique.

.8	Fournir et installer le système d'alimentation d'huile et d'échappement du groupe électrogène.

.9	Fournir et installer un réseau complet de gaz naturel à partir de l'entrée de gaz à l'extérieur du bâtiment.

.10	Fournir et installer un réseau complet d'air comprimé avec compresseur, tuyauterie et accessoires.

.11	Fournir et installer un réseau complet de nettoyage par le vide avec pompe à vide, séparateur, tuyauterie, accessoires et contrôles.

.12	Faire les travaux de démolition dans le bâtiment existant.

Fin de section